## Sheet1
配电工程报价
项目单位：莱芜联营钢渣处理厂
项目名称：高压线路施工项目
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 高压电缆 | YJLV3*120 | 米 | 197 |  |  | 国标入围（铜）
2 | MPP电缆保护管 | Φ150 | 米 | 200 |  |  | 国标入围
3 | 高压电缆头 | 10KV | 支 | 4 |  |  | 国标入围（含制作）
4 | 五金材料费 |  | 套 | 1
5 | 12米杆子 | 12 | 只 | 3
6 | 架空线 | Φ120 | 米 | 591 |  |  | 国标入围（铝）
7 | 隔离开关 | 10KV | 套 | 1
8 | 金具 |  | 套 | 1
9 | 拉线金具 |  | 套 | 2
10 | 箱变基础 |  | 套 | 1 |  |  | 箱变尺寸为2m*4m
11 | 围栏 |  | 套 | 1
12 | 电缆沟挖掘 |  | 米 | 200 |  |  | 人工开挖
13 | 杆坑挖掘 |  | 套 | 3
1 | 图纸设计费 |  |  | 1 |  |  | 1台箱变
2 | 实验费 |  |  | 1 |  |  | 1台箱变
3 | 安装费 |  |  | 1 |  |  | 1台箱变
总计
备注：含变压器安装费用，含协调费用，确保在标准时间内供电，含税，此为全包项目。
报价单位：